## 需搬运设备明细
项目名称 | 设备类型 |  | 单位 | 尺寸（宽*深*高）毫米 | 重量（kg） | 安装机楼 | 数量
中国电信云计算重庆基地E栋3、6楼机房及电源配套建设项目 | 交流配电屏 | 川开UPS输出屏 | 台 | 800宽*1000深*2200高 | 600 | 3楼 | 12
| UPS及UPS开关柜 | 维谛500kVA UPS | 台 | 1200宽×1000深×2000高 | 850 | 3楼 | 4
|  | 维谛500kVA UPS开关箱 | 台 | 800宽×300深×1000高 | 150 | 3楼 | 4
| 240V电源 | 维谛240V交流屏 | 台 | 800宽×800深×2000高 | 300 | 6楼 | 1
|  | 维谛240V整流屏 | 台 | 600宽×800深×2000高 | 300 | 6楼 | 2
|  | 维谛240V直流屏 | 台 | 800宽×800深×2000高 | 300 | 6楼 | 2
|  | 维谛240V电池开关箱 | 台 | 550宽*230深*800高 | 150 | 6楼 | 2
| 电池组 | 理士2V/1000AH | 只 | 500宽*200深*380高 | 62 | 6楼 | 480
|  | 理士电池配件 | 箱 | 1850宽*520深*290高 | 136 | 6楼 | 20